# 4. Messen mit PAKMA

Neben der Möglichkeit, physikalische Vorgänge mit Hilfe eines Modells zu berechnen und dann in Graphen auszugeben - wie z.B. beim harmonischen Oszillator die Bewegung des Schwingers - bietet PAKMA zusätzlich die Möglichkeit, Messwerte aufzunehmen. Auf diese Weise kann nun ein direkter Vergleich zwischen modellierten physikalischen Sachverhalten und dem Realexperiment stattfinden (siehe dazu auch Abschnitt 3.7.11 Anwendungsbeispiel : Vergleich Modell - Video am Beispiel Federschwinger.

In diesem Abschnitt steht das Messen im Vordergrund. Eine besonders einfache Möglichkeit Projekte mit Messungen zu erstellen und die Messwerte zu analysieren, bietet dabei der graphische Editor VisEdit mit dem Messwertsymbol

Alternativ können die Messbefehle auch direkt in das Kernprogramm eines PAKMA- Projekts eingegeben werden.

Um mit PAKMA messen zu können gibt es prinzipiell folgende Möglichkeiten :

- 1. Low-Cost- Messmöglichkeiten

  - 1. Messen mit der Maus

  - 2. Messwerte aus einer Datei übernehmen

  - 3. Messung über serielle Messgeräte

- 2. Messen mit kommerzieller Hardware

  - 1. Messen mit der PAKMA- Box

  - 2. Messen mit dem Sensor -  Cassy