### 3.4.3 serielle Geräte definieren

Abb.3.21 serielle Geräte definieren

Mit PAKMA können Sie mit der seriellen Schnittstelle des PC Messdaten erfassen. Dazu müssen PAKMA jedoch die Eigenschaften des am COM- Port des PC betriebenen Geräts übermittelt werden. Dies geschieht über den Menüpunkt "serielle Schnittstelle definieren".

Dort sehen Sie eine Liste bereits definierter Geräte und können dort ein neues Gerät anmelden.
Wie sie im einzelnen vorgehen müssen erfahren Sie im Abschnitt Abschnitt 4.1.3 : Messen über serielle Messgeräte