### 3.4.4 CASSY-S- Einstellungen

Abb.3.22 CASSY-S- Einstellungen

Mit PAKMA und dem Sensor- CASSY der Firma Leybold können Sie Messdaten erfassen. Dazu müssen Sie angeben, ob Sie das Sensor- CASSY über einen USB- Anschluss oder über die serielle Schnittstelle mit dem PC verbinden. Zusätzlich bietet Ihnen das CASSY- S- Einstellungen- Menü (Abb.3.21) die Möglichkeit den Anschluss zu testen.

Weitere Informationen zur Verwendung des Sensor- CASSY finden Sie im Abschnitt 4.2.2 Verwendungshinweise zum Sensor- CASSY